Włocławek, dnia 19 stycznia 2021 r.

ZP.272.1.33.2020

Do wszystkich Wykonawców

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Od Wykonawców wpłynęły zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”.

Poniżej zamieszczamy treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pyt. 1

Dotyczy Umowy § 3 Etapowanie Robót. Prosimy o określenie zakresu robót do wykonania w 1 etapie dotyczącego „niezbędnej infrastruktury doziemnej”. Jeżeli zapis ten dotyczy wykonania sieci sanitarnych, elektrycznych czy teletechnicznych prosimy o precyzyjne określenie, które odcinki należy wykonać w tym etapie. Jest to konieczne dla sporządzania harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz znacząco wpływa na wartości oferty.

Odp.:

Zgodnie z SIWZ i dokumentacja projektową.

Pyt. 2

Dotyczy Umowy § 3 Etapowanie Robót. Prosimy o potwierdzenie, że projekt wentylacji zakłada etapowanie robót wskazane przez Zamawiającego oraz, że na podstawie tych wytycznych będzie możliwe uzyskanie pozwolenia na użytkowanie części obiektu.

Odp.:

Projekt wentylacji zakłada etapowanie.

Pyt. 3

W PW instalacji elektrycznych znajduje się krótka informacja o Stacji transformatorowej, na rys. nr EL1-001 wrysowano ogólny schemat stacji transformatorowej. Proszę o zamieszczenie Projektu stacji transformatorowej, rozdzielni NN, SN wraz ze specyfikacją.

Odp.:

W ramach projektu budowlanego znajduje się projekt budowlany trafostacji wraz ze schematami rozdzielni NN i SN.

Pyt. 4

Proszę o przesłanie specyfikacji agregatu prądotwórczego oraz UPS-a.

Odp.:

Należy dobrać zgodnie z projektem branży elektrycznej.

Pyt. 5

W związku z rozbiórkami budynków koniecznych do budowy PCZ czy Zamawiający zapewni dostawy ciepła do pozostałych "czynnych" budynków?

Odp.:

Węzeł cieplny znajduje się w obiekcie przeznaczonym do rozbiórki. W ofercie należy uwzględnić wykonanie tymczasowego węzła cieplnego celem zapewnienia ogrzewania oraz ciepłej wody w funkcjonujących budynkach SPZOZ tj. A,B i C.

Pyt. 6

Prosimy o informację, w którym etapie robót ująć wyposażenie wchodzące w zakres postepowania – pytanie dotyczy terminu płatności za dostawę tych elementów.

Odp.:

W etapie II i III.

Pyt. 7

Prosimy o informację, w którym etapie robót ująć nasadzenia zieleni oraz dostawę form małej architektury – pytanie dotyczy terminu płatności za dostawę i wbudowanie tych elementów.

Odp.:

W etapie III.

Pyt. 8

Prosimy o dokładne określenie, które istniejące budynki zostaną przekazane Wykonawcy do wyburzenia w 1,2 lub trzecim etapie robót. Wykonawca tylko na tej podstawie jest w stanie oszacować koszty jakie będzie musiał ponieść przy finansowaniu robót w poszczególnych etapach narzuconych przez Zamawiającego.

Odp.:

Etap I – budynek ,,D’’. Etap III – pozostałe budynki.

Pyt. 9.

Proszę o podanie nazwy Zamawiającego – Beneficjenta gwarancji wadialnej. Czy jest to powiat Włocławski czy Starostwom Powiatowe we Włocławku wraz z adresem.

Odp.

Nazwa Zamawiającego – Powiat Włocławski ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek.

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie podatku VAT 8% w ofercie na instalację gazów medycznych oraz dostawę wyrobów medycznych dostarczanych w ramach wyposażenia podstawowego i pozwoli na określenie ceny ofertowej w pkt 3 Formularza ofertowego w rozbiciu na elementy objęte stawką 23 % i 8% VAT?

Odp.:

Wykonawca zobowiązany jest zastosować i wpisać prawidłową stawkę podatku od towarów i usług VAT. W sytuacji zastosowania różnych stawek podatku od towarów i usług VAT wystarczającym jest wpisanie różnych stawek w formularzu oferty (np.: 8%, 23%) i wskazanie łącznej kwoty podatku VAT.

Prosimy o dostosowanie zapisów §4 ust. 1 Umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ) do możliwości uwzględnienia dwóch różnych stawek VAT poprzez zmianę zapisu na:

„Strony ustalają, że wynagrodzenie za realizację Przedmiotu zamówienia wyniesie brutto: ……….………… zł. (słownie: …………………………………………….………………….),

w tym VAT: ….. (słownie: …………..………………………….………………….),

netto: ………………………………... zł. (słownie: …………..…………..………………….),

zwane dalej  Wynagrodzeniem.”

Odp.:

Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pyt. 10.

Prosimy o wprowadzenie powyższej zmiany również w Zał. 1 do SIWZ Formularz oferty.

Odp.:

Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pyt. 10.

Pyt. 13.

Czy możliwe będzie udostępnienie kosztorysów w zerowym formacie ath.

Odp.

Zamawiający nie posiada kosztorysów we wskazanym formacie.

Starosta Włocławski

Roman Gołębiewski