Załącznik Nr 1 do Warunków Zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę dla zadania pn. ,,Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji”. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, programu funkcjonalno-użytkowego wraz z szacunkową wyceną kosztów oraz projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, sprawdzeń, uzgodnień, pozwoleń, opinii, które umożliwią Zamawiającemu uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę w trybie ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), w tym złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.

Planowana inwestycja pn. ,,Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji” będzie realizowana na terenie gminy Włocławek w obrębie Kruszyn na działkach nr 320/16, 320/19, 320/21 o pow. 5,303 ha.

II. Przedmiotowa dokumentacja projektowa musi uwzględniać m. in. opracowania dla następujących obiektów budowlanych:

1) Wielozadaniowa kryta pływalnia w skład której wchodzą:

1. Niecka basenu sportowego 16/25 m  z widownią  dla ok 150 os.;

2. Niecka basenu rekreacyjnego o pow. ok 400 m2 wraz z atrakcjami;

3. Niecka basenu dla dzieci niepływających ok 50m2;

4. Niecka treningowo-szkoleniowa  ok 60 m2;

5. Basen zewnętrzny/ wypływowy ok 40 m2;

6. Zespół zjeżdżalni min 3 szt.;

7.Zespół saunowy min 6 saun wraz z ogrodem saunowym i pomieszczeniami schładzania i wypoczynku pow. ok 400 m2.

8. Pomieszczenia administracyjne oraz na potrzeby gastronomi.

2) Pozostałe obiekty sportowe:

1. Pełnowymiarowe kryte boisko piłki nożnej;

2. Boisko do piłki nożnej plażowej i siatkówki plażowej;

3. 2 x kryte korty tenisowe;

3. 2 x korty tenisowe z trybunami.

4. Budynek szatniowo – sanitarny i administracyjno - biurowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty/zmiany na każdym etapie prac projektowych w zakresie w szczególności rodzaju obiektów sportowych wchodzących w skład kompleksu rekreacyjno – sportowego.

W celu prawidłowego funkcjonowania obiektów należy zaprojektować wszelkie niezbędne pomieszczenia towarzyszące i techniczne.

III. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania koncepcji funkcjonalno – przestrzennej, planu zagospodarowania terenu oraz programu funkcjonalno-użytkowego i uzgodnienia tych opracowań z Zamawiającym. W zakresie prac projektowych jako niezależne zadanie Wykonawca wykona szczegółowe opisy wyposażenia obiektów we wszystkie wymagane instalacje oraz poda wytyczne w zakresie wykończenia i wyposażenia obiektu w zakresie koniecznym do jego prawidłowego funkcjonowania. Szczegółowe wytyczne powinny w sposób jednoznaczny opisać przedmiot zamówienia oraz stanowić podstawę do wykonania projektów technicznych i wykonawczych. Projekt budowlany zostanie wykonany zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją funkcjonalno- przestrzenną.

Projekty winny posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia, zgody i zatwierdzenia. Należy uwzględnić zastosowanie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów. Rozwiązania projektowe itp. na roboczo należy uzgadniać z Wydziałem Realizacji Projektów i Funduszy Zewnętrznych Starostwa Powiatowego we Włocławku. Uzgodnienia dołączone do projektów winny być czytelne i opatrzone komentarzem Projektanta.

IV. Dokumentacja projektowa  obejmuje wykonanie:

- koncepcji funkcjonalno- przestrzennej projektowanego obiektu, która musi zostać zaakceptowana przez zamawiającego – 2 egzemplarze w wersji papierowej. W ramach koncepcji Projektant wykona wizualizacje obiektu minimum 8 ujęć oraz animację komputerową całego zespołu zabudowy.

Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna winna zawierać w szczególności:

- Część opisową: opis techniczny rozwiązań architektonicznych, funkcjonalno-przestrzennych, konstrukcyjnych, technologicznych, instalacyjnych, materiałowych, wyposażenia, zagospodarowania terenu.

- Część rysunkową:

- plan sytuacyjny zagospodarowania terenu obejmujący usytuowanie obiektu, ciągów komunikacyjnych, dróg wewnętrznych, zieleni, proponowane trasy przebiegu sieci zewnętrznych,

- rzuty kondygnacji budynku z układem funkcjonalnym pomieszczeń, ich przeznaczeniem, wielkością powierzchni i opisem rozwiązań materiałowych, rzut dachu,

- przekroje w ilościach niezbędnych do odczytania koncepcji autora,

- rysunki elewacji z pełnym widokiem budynku, z kolorystyką elewacji.

3) W koncepcji należy opracować „rozliczenie” obszaru pod kątem zapisów Ministrów Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).

- uzyskanie niezbędnych uzgodnień p.poż, sanepid, opinii, ekspertyz i pozwolenia wykonane i uzyskane w ramach wykonania przedmiotu zamówienia i wymaganych przepisami prawa budowlanego- po 2 egzemplarze w wersji papierowej,

- programu funkcjonalno-użytkowego, zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)- 5 egzemplarzy w wersji papierowej,

- projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę (tj. projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno- budowlany) – po 5 egzemplarzy w wersji papierowej. Zakres opracowania winien być zgodny z art. 33 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- szacunkowa wycena kosztów w oparciu o wskaźnikowe ceny - 2 egzemplarze w wersji papierowej,

- wykonanie szczegółowych pełnobranżowych  wytycznych do wyposażenia i wykończenia obiektów w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania w celu doprecyzowania w sposób opisowy i rysunkowy przedmiotu zamówienia w dalszych postępowaniach zmierzających do realizacji obiektu- 2 egzemplarze w wersji papierowej.

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny zawierać rysunki wydrukowane w kolorze (nie mogą stanowić czarno-białych kserokopii oryginalnych rysunków z zaznaczonymi na kolorowo projektowanymi elementami).

Dokumentacja powinna być przekazana również w wersji elektronicznej (2 sztuki płyty CD), zawierające dokumentację w wersji PDF oraz edytowalnej tożsamej z wersją drukowaną z uwzględnieniem anonimizacji danych prawnie chronionych.

Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

V. Zamawiający dostarczy Wykonawcy mapę do celów projektowych. W przypadku konieczności opracowania opinii  geologicznej oraz opinii oddziaływania na środowisko będzie to leżało po stronie Zamawiającego.

Wykonawca przygotuje wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

VI. Terminy wykonania:

Wykonanie przedmiotowego opracowania podzielone zostanie na dwie części:

1) Część pierwsza opracowania to wykonanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej:

Wykonawca wykona tę część zadania w terminie do dnia 15 października 2021 r.

2) Część druga opracowania to wykonanie pozostałej dokumentacji projektowej wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wykonawca sporządzi tę część zadania w terminie do dnia 20 grudnia 2021 r.

VII. Dokumentacja projektowa winna być opracowana, między innymi zgodnie z:

- ustawą dnia z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 r. poz. 1333 ze zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 r. poz. 1129 ze zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2019 r. poz. 1065 ze zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie  określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

- ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), w związku z tym, że zlecona dokumentacja stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych, w szczególności:

- przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jeżeli  przedmiot zamówienia zostanie opisany w ten sposób, wykonawca wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności,

- opis przedmiotu zamówienia sporządza się, z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia.

Opracowana dokumentacja powinna zawierać zasady oceny elementu równoważnego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.