Załącznik nr 3 do SWZ

Zamawiający

Powiat Włocławski

ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek

FORMULARZ OFERTY

Ja/my* niżej podpisani:

……………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz:

..................................................................................................

..................................................................................................

(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kraj: ……………………………………

REGON: …….………………………………..

NIP: ………………………………….

TEL.: …………………….………………………

Adres skrzynki ePUAP: ……………………………………………

adres e-mail: ……………………………………

(na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję)

Oświadczamy, że jesteśmy / nie jesteśmy  małym / średnim przedsiębiorcą.*

(Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa cyfrowego aparatu mammograficznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku”, Nr zamówienia: ZP.272.1.18.2021

1. SKŁADAMY OFERTĘ na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, na następujących warunkach:

1.1. Oferujemy dostawę fabrycznie nowego, rok produkcji 2021, cyfrowego aparatu mammograficznego marki ………….., model ……………………, producent ……………………..

1.2. Cena oferty brutto za realizację całego zamówienia wynosi: …………….………..... zł, słownie brutto: ………………………………………………………………………………… w tym cena oferty netto: …………………………………………………………………… zł, słownie: …………………………………………………………………………………………        i podatek od towarów i usług (VAT), wg stawki: ……. % tj. ……………………………………………………………………………………………...…zł, słownie: …………………………………………………………………...................................

1.3. Udzielamy 24 / 36 miesiące/cy * okresu gwarancji na przedmiot zamówienia licząc od daty podpisania protokołu odbioru.

1.4. Przedmiot zamówienia (cyfrowy aparat mammograficzny) w szczególności opisują następujące parametry techniczne:

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnia wykonawca np. TAK, NIE, wartość gdy jest wymagana do oceny) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMPA RENTGENOWSKA |  |  |  |  |
| 1 | Szybkość chłodzenia anody | min. 40 kHU/min |  | ≥ 60 kHU/min – 10 pkt < 60 kHU/min – 0 pkt |
| AUTOMATYKA |  |  |  |  |
| 2 | Oferowana ilość regionów o największej gęstości na podstawie skanu całego detektora, z których system AEC dobiera parametry ekspozycji | min. 1 region |  | 1 region – 0 pkt 2 regiony i więcej – 20 pkt |
| STATYW MAMMOGRAFICZNY |  |  |  |  |
| 3 | Odległość ognisko - detektor obrazu (SID) | min. 65 cm |  | > 68 cm – 10 pkt ≤ 68 cm – 0 pkt |
| 4 | Zestaw do zdjęć powiększonych o współczynniku powiększenia min. 1.5x | TAK (podać) |  | 1.5x – 0 pkt 1.5x i 1.8x – 10 pkt |
| 5 | Automatyczne (bez konieczności ingerencji osoby obsługującej) lub ręczne przesuwanie płytki uciskowej do formatu obrazowania min. 18 cm x 23 cm wzdłuż dłuższej krawędzi detektora w zależności od wybranej projekcji (w pozycji środkowej dla projekcji CC, w pozycji prawo/lewo dla projekcji MLO). | TAK (podać) |  | Przesuw automatyczny – 20 pkt Przesuw ręczny – 0 pkt |
| 6 | Rozwiązanie wpływające na poprawę komfortu pacjentki: Płytka uciskowa małego i dużego formatu umożliwia dopasowanie się do piersi. Płytka podczas ucisku układa się pod skosem w stosunku do detektora w celu uciśnięcia część brodawkowej piersi. Możliwość wyłączenia funkcji przez operatora. | TAK/NIE (podać) |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| DETEKTOR CYFROWY |  |  |  |  |
| 7 | Rozmiar piksela | max. 80 µm |  | ≤ 70 µm – 10 pkt > 70 µm – 0 pkt |
| 8 | Automatyczne lub manualne wysuwanie kratki przeciwrozproszeniowej do zdjęć powiększonych | TAK (podać) |  | Automatyczne – 10 pkt Manualne – 0 pkt |
| FUNKCJA TOMOSYNTEZY |  |  |  |  |
| 9 | Czas wykonania skanu tomosyntezy | max. 10 s |  | < 4 s – 10 pkt ≥ 4 s – 0 pkt |
| 10 | Możliwość ustawienia głowicy i wykonania badania 3D i pozycji -180°(detektor na górze, lampa na dole) | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 11 | Tomosynteza bez łączenia pikseli | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| FUNKCJA MAMMOGRAFII SPEKTRALNEJ |  |  |  |  |
| 12 | Oprogramowanie do obliczania ilości niezbędnego środka kontrastowego odliczające czas od podania środka kontrastującego oraz informujące o właściwym momencie wykonania ekspozycji | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| STACJA AKWIZYCYJNA |  |  |  |  |
| 13 | W przypadku pomyłki technika, możliwość edycji zdjęcia po wykonaniu ekspozycji (możliwość zmiany strony i projekcji) oraz możliwość przenoszenia zdjęć między pacjentami | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| STANOWISKO OBRAZOWO-OPISOWE RADIOLOGA |  |  |  |  |
| 14 | Możliwość oznaczenia na stacji diagnostycznej obszaru zainteresowania wraz z adnotacją tekstową i przesłania obrazu wraz z zaznaczeniami do stacji akwizycyjnej | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 15 | Przeglądania obrazów 3D na stanowisku diagnostycznym w formie płaszczyzn z możliwością łączenia warstw. Możliwość zmiany grubości warstw przez radiologa. | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 16 | Możliwość synchronicznego przeglądania warstw tomosyntezy piersi lewej i prawej | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |

2. Zamówienie wykonamy w terminie 40 dni od daty zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienie siłami własnymi / przy udziale podwykonawców *: ………………………………………….    .(Nazwa i adres firmy).

4. Podwykonawcom ……………….……………..(nazwa ewentualnego podwykonawcy, jeżeli jest już znany) powierzymy wykonanie następujących części zamówienia: ……………………………………

5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte.

6. OŚWIADCZAMY, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

7. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do daty wskazanej w SWZ.

8. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi postanowieniami umowy, określonymi w Załączniku nr 2 do SWZ i ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych.

9. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

10. Wraz z ofertą SKŁADAMY następujące oświadczenia i dokumenty:

1).…….

2).…….

3).…….

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

* niepotrzebne skreślić

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie).