Włocławek, dnia 27 stycznia 2022 r.

ZP.272.1.1.2022

WYJAŚNIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SWZ/

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek odcinek ok. 2,2 km”, prowadzone w trybie  podstawowym bez negocjacji,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2022/BZP 00017676/01 z dnia 2022-01-13

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.) zwanej dalej także „pzp”, zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ  i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ oraz działając na podstawie art. 286 pzp zmienia treść SWZ:

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 pzp, przekazuję treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wniesionych przez wykonawców wraz z wyjaśnieniami treści SWZ zamawiającego:

W dniu 21 stycznia 2022 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„1.	Proszę o wskazanie właściwego zakresu robót, dotyczącego wykonania palisady betonowej. Zgodnie z wykazem w projekcie należy wykonać 28 m palisady o wysokości 0,8m i 8 m palisady o wysokości 1,0 m. Zgodnie z przedmiarem należy wykonać palisadę 18x12x300 cm na długości 8m.”

Ad. 1. Należy uwzględnić 28mb palisady betonowej o wysokości h=0,8m i 8m palisady   betonowej o wysokości h=1,00m.

„2.	Proszę o wskazanie jaką siatkę prawidłowo należy przyjąć do wyceny – szklaną zgodnie z projektem czy szklano – węglową zgodnie z przedmiarem.”

Ad. 2. Należy wbudować siatkę szklaną zgodnie z projektem.

„3.	Proszę o zwiększenie ilości barierek U-11a w kosztorysie. Zgodnie z projektem należy zamontować 282,2 m bariery, zgodnie z kosztorysem 221,2 m.”

Ad. 3. Ilość barier jest prawidłowa, w zestawieniu barier podano pikietaże, ale nie obejmują one zjazdów na których będą przerwane. Ilość ma być zgodnie z kosztorysem 221,20mb.

„4.	Proszę o podanie parametrów wiat przystankowych (z jakiego materiału ma być wykonana, czy ma mieść jakąś ławkę, kosz czy tablicę przystankową).”

Ad. 4. Wiaty przystankowe należy wykonać o parametrach 1,5mx0,75m, posiadające atesty do zastosowania na przystankach komunikacji zbiorowej. Należy zastosować wiatę o konstrukcji stalowej, ściany: szyba hartowana 5mm, dach: poliwęglan komorowy. Wiata wyposażona w śmietnik, ławkę oraz tablica na rozkład jazdy.

„5.	Proszę o podanie gatunków drzew jakie mają być nasadzone oraz wielkości sadzonek.”

Ad. 5. Należy uwzględnić nasadzenie drzew liściastych (np. lipa, klon, jesion, brzoza) o wysokości sadzonki min. 2 m i o obwodzie nie mniejszym niż 8-10cm.

„6.	Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie mieszanki wapienno -żwirowej 0/31,5 na podbudowę i pobocza?”

Ad. 6. Zamawiający nie zezwala na zastosowanie mieszanki wapienno-żwirowej.

„7. Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie rur PEHD zamiast rur betonowych na przepusty?”

Ad. 7. Zamawiający zezwala na  zastosowanie rur PEHD posiadające atesty do zastosowania w przepustach drogowych.

W dniu 24 stycznia 2022 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„1. W projekcie umowy w § 3 pkt 1 jest zapis „…z zastrzeżeniem wycinki drzew i krzewów w terminie do 28 lutego 2022r. Wycinkę w trakcie trwania okresu lęgowego ptaków oraz kluczowego okresu rozrodu gatunków dziko występujących zwierząt (przypadającym od 1 marca do 31 sierpnia) dopuszcza się potwierdzeniu przez specjalistę przyrodnika braku aktywnych lęgów ptaków oraz rozrodu zwierząt w obrębie usuwanych drzew i krzewów. W tym przypadku uzyskanie powyższych potwierdzeń leży po stronie Wykonawcy”. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 26.02.2022r. Z racji małego prawdopodobieństwa, iż wycinka drzew będzie wykonana poza okresem lęgowym, prosimy o wyjaśnienie, co w przypadku, kiedy nadzór ornitologiczny w okresie lęgowym stwierdzi braku możliwości wycinki konkretnych drzew kolidujących z nowo budowaną inwestycją?”

Ad. 1. Zamawiający przedstawi rozwiązanie opisanej sytuacji w przypadku jej wystąpienia.

„2. Czy zamawiający potwierdza, że pod zjazdami Zamawiający nie przewiduję przepustów rurowych?”

Ad. 2. Należy wykonać 14 sztuk przepustów z rur PEHD o średnicy 300 mm w łącznej ilości 140 mb, zakończonych prefabrykowanymi ukośnymi ściankami czołowymi.

„3. Prosimy o podanie rodzaj drzew jakie mają być zasadzone.”

Ad. 3. Należy uwzględnić nasadzenie drzew liściastych (np. lipa, klon, jesion, brzoza) o wysokości sadzonki min. 2 m i o obwodzie nie mniejszym niż 8-10cm.

„4. Prosimy o podanie prawidłowego wymiaru wiat przystankowych: wg. przedmiaru robót wiata autobusowa ma wymiary 1,5x0,75m, natomiast w planie sytuacyjnym jest o wymiarze 1,2mx3m.”

Ad. 4. Wiaty przystankowe należy wykonać o parametrach 1,5mx0,75m, posiadające atesty do zastosowania na przystankach komunikacji zbiorowej.

„5. Prosimy o zamieszczenie specyfikacji technicznej na montaż wiat przystankowych.”

Ad. 5. Załączamy specyfikację na montaż wiat przystankowych - załącznik do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ.

„6. Prosimy o zamieszczenie tabeli robót ziemnych o których mowa w przedmiarze robót pozycja 2.1.1. oraz 2.2.1”

Ad. 6. Załączamy zestawienie robót ziemnych - załącznik do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ.

„7. Prosimy o podanie rodzaju, stanu technicznego, materiału z czego jest wykonane istniejące ogrodzenia do przestawienia w km 4+067.”

Ad.7. Ogrodzenie do przestawienia w km 4+067 jest z siatki stalowej ze słupkami stalowymi.

„8. Czy prawidłowa ilość studni teletechnicznych to odpowiednio SKO-2 - 26szt, SKR-1 - 21szt? (rozbieżność między dokumentacją a przedmiarem)”

Ad. 8. Do wyceny przyjąć ilość studni zgodnie z przedmiarem tj. 13+10.

„9. Czy studnia SKO-2 ma być w wersji głębokiej czy płytkiej?”

Ad. 9. Studnia SKO-2 ma być w wersji płytkiej.

„10. Czy ramy i pokrywy studni mają być w wersji lekkiej A15 czy ciężkiej B125?”

Ad. 10. Ramy i pokrywy studni mają być w wersji  lekkiej A15.

„11. Czy studnie mają być wyposażone w wewnętrzne pokrywy antywłamaniowe typu PIOCH na zamek lub kłódkę?”

Ad. 11. Studnie  nie mają być wyposażone w wewnętrzne pokrywy antywłamaniowe na zamek / kłódkę.

„12. Czy wywietrzniki pokryw studni mają mieć grawery (logo lub nazwa inwestora) czy nie?”

Ad. 12. Wywietrzniki studni nie mają mieć grawerów z logo.

„13. Proszę o udostępnienie schematu jednokreskowego kanalizacji teletechnicznej z długościami poszczególnych odcinków.”

Ad. 13. Załączamy schemat kanału technologicznego z długościami poszczególnych odcinków- załącznik do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ.

„14. Czy zamiast dwóch taśm (ostrzegawcza z napisem i lokalizacyjna) można zastosować folię z napisem i wkładką metalową?”

Ad. 14. Zamiast dwóch taśm można zastosować folię z napisem i wkładką metalową.

„15. Jaki ma być napis na foli ostrzegawczej?”

Ad. 15. Napis na folii ostrzegawczej ma być typu  „uwaga kabel światłowodowy”.

Działając na podstawie art. 286 pzp, zamawiający zmienia treść SWZ:

1. W Rozdziale I SWZ po pkt 5.5 dodaje pkt 5.6 w brzmieniu:

„5.6 Na realizację przedmiotowego zadania Zamawiający planuje uzyskać dofinansowanie w ramach  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.”.

2.  Zmienia termin związania ofertą oraz termin składania i otwarcia ofert w ten sposób, że:

1) Rozdział I pkt 11.1. SWZ zmienia brzmienie z:

„11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 26 lutego 2022 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

na:

„11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 04 marca 2022 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

2) Rozdział I pkt 13.2. SWZ zmienia brzmienie z:

„13.2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: (URL): https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia na następujący adres: STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU (87-800 WŁOCŁAWEK, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE); /5w620jeyrt/SkrytkaESP w terminie do dnia 28 stycznia 2022 r., do godz. 10:00.”

na:

„13.2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: (URL): https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia na następujący adres: STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU (87-800 WŁOCŁAWEK, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE); /5w620jeyrt/SkrytkaESP w terminie do dnia 03 lutego 2022 r., do godz. 10:00.”

3) Rozdział I pkt 14.1. SWZ zmienia brzmienie z:

„14.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 stycznia 2022 r., o godzinie 10:30.

na:

„14.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 lutego 2022 r., o godzinie 10:30.”

Roman Gołębiewski

Starosta Włocławski

Załączniki:

1. Specyfikacja na montaż wiat przystankowych.

2. Zestawienie robót ziemnych.

3. Schemat kanału technologicznego.

4. Zaktualizowany przedmiar robót.

5. Zaktualizowany kosztorys ofertowy.

Roman Gołębiewski

Starosta Włocławski

Do zamieszczenia:

1. strona internetowa prowadzonego postępowania

2. a/a