Włocławek, dnia 17 lutego 2022 r.

ZP.272.1.4.2022

WYJAŚNIENIA (2) TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SWZ/

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Kłóbka - Chodecz - etap II”, prowadzone w trybie  podstawowym bez negocjacji,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2022/BZP 00047687/01 z dnia 2022-02-04

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.) zwanej dalej także „pzp”, zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ  i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ:

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 pzp, przekazuję treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wniesionych przez wykonawcę wraz z wyjaśnieniami treści SWZ zamawiającego:

W dniu 16 lutego 2022 r. wykonawcy zwrócili się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„1. Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie rur PEHD zamiast rur betonowych na przepusty?”

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PEHD zamiast rur betonowych na przepustach.

„2. Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie mieszanki wapienno – żwirowej 0/31,5 na podbudowę z kruszywa i pobocza?”

Ad. 2. Wykonać zgodnie z projektem (brak możliwości zamiany).

„3. Wykona zwraca się z wnioskiem o wprowadzenie odbiorów i płatności częściowych. Długi termin realizacji inwestycji jak i jej duży zakres powoduje znaczne obciążenie finansowe dla Wykonawcy, a wprowadzenie płatności częściowych znacznie ułatwi wykonanie inwestycji.”

Ad. 3. Zamawiający już dopuścił płatność częściową zgodnie z § 8 Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego – Załącznik nr 2 do SWZ.

„4. Proszę o wskazanie typu siatki stalowej (typ ciężki czy typ lekki).”

Ad. 4. W ramach udzielonego w dniu 16 lutego 2022 r. Wyjaśnienia (1) wraz ze zmianą treści SWZ zamieszczono zamienną specyfikację – wykonać zgodnie z PW i SST.

„5. W opisie technicznym projektu drogowego zawarto wykaz murów oporowych wraz z ich minimalnymi wysokościami. Proszę o dodatkowe określenie maksymalnych wysokości murów.”

Ad. 5. W projekcie wykonawczym podane są parametry prefabrykatów typ  L „3 opis stanu projektowego tabela nr 1.

„6. Proszę o podanie parametrów wiaty przystankowej (z jakiego materiału ma być wykonana, jej wymiarów oraz jakie ma posiadać wyposażenie).”

Ad. 6. Wiaty przystankowe należy wykonać o parametrach 1,5mx0,75m, posiadające atesty do zastosowania na przystankach komunikacji zbiorowej. Należy zastosować wiatę 
o konstrukcji stalowej, ściany: szyba hartowana 5mm, dach: poliwęglan komorowy. Wiata wyposażona w śmietnik, ławkę oraz tablica na rozkład jazdy.

„7. Proszę o wskazanie typu barierek (typ olszyński, „trzepak” itp.) oraz ich koloru.?”

Ad. 7. Barierki drogowe U-12a z poprzeczką  kolor: biała z czerwonymi pasami lub żółta.

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„Dot.Kanalizacji deszczowej Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie dla kanałów głównych kanalizacji deszczowej zastosowanie rur PP dwuściennych typu K2 Kan prod."Kaczmarek".” Wykonawca załączył Atest K2 Kan Kaczmarek_000026, który stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ.

Ad. Roboty należy wykonać zgodnie z PW i SST – nie dopuszcza się zmian.

Roman Gołębiewski

Starosta Włocławski

Załącznik:

Atest K2 Kan Kaczmarek_000026.

Do zamieszczenia:

1. strona internetowa prowadzonego postępowania

2. a/a