Włocławek, dnia 18 lutego 2022 r.

ZP.272.1.4.2022

WYJAŚNIENIA (4) TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SWZ/

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Kłóbka - Chodecz - etap II”, prowadzone w trybie  podstawowym bez negocjacji,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2022/BZP 00047687/01 z dnia 2022-02-04

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.) zwanej dalej także „pzp”, zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ  i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ:

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 pzp, przekazuję treść wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, wniesionego przez wykonawcę wraz z wyjaśnieniami treści SWZ zamawiającego:

W dniu 18 lutego 2022 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„1) Wg. projektu ilość kabla dla oświetlenia to w sumie 7771m, natomiast w przedmiarze 7200, proszę o określenie prawidłowych długości”

Ad 1. Wykonać zgodnie z PW, nadmieniamy, iż przedmiar załączony jest jako dokument pomocniczy.

„2) W przedmiarze jest poz. 2.3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy bez ustojów - proszę o szczegóły jaki słup należy postawić, brak dokładnych informacji w projekcie”

Ad. 2. Wykonać zgodnie z PW, nadmieniamy, iż przedmiar załączony jest jako dokument pomocniczy.

Roman Gołębiewski

Starosta Włocławski

Do zamieszczenia:

1. strona internetowa prowadzonego postępowania

2. a/a