Włocławek, dnia 13 kwietnia 2022 r.

ZP.272.1.9.2022

DODATEK DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SWZ - OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(WYCIAG Z PYTAŃ I WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ Z POPRZEDNIEGO POSTĘPOWANIA OBEJMUJĄCEGO TEN SAM PRZEDMIOT)

„Prosimy o wskazanie na jaką odległość będą przewożone materiały rozbiórkowe. Prosimy również o podanie czy Wykonawca ma kalkulować cenę palet niezbędnych do paletowania kostki rozbiórkowej czy palety dostarczy Zamawiający. Informacja jest niezbędna do prawidłowego sporządzenia oferty.”.

Należy skalkulować dowóz materiałów z rozbiórki na odległość do 10 km. Użycie palet Wykonawca musi skalkulować w złożonej ofercie.

„Prosimy o wskazanie jakie materiały rozbiórkowe będą przewożone w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Jest to niezbędne do prawidłowego sporządzenia oferty.”.

Kostka betonowa oraz destrukt asfaltowy.

„Zgodnie z art. 99 ust. 1 Ustawy PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje, że Wykonawca będzie zobowiązany do odkupienia drewna pozyskanego z wycinki po jego wycenie sporządzonej przez brakarza. Opisany tryb stoi w sprzeczności z ww. artykułem Ustawy. W związku z czym prosimy o uzupełnienie opisu Zamówienia poprzez ceny odkupienia drewna.”.

Szacunkowy koszt wykupu drewna to 2500,00 zł brutto.

„W opisie technicznym widnieje konstrukcja poszerzenia:

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 5 cm,

• warstwa wyrównawcza z betony asfaltowego AC 16 W, gr. 7 cm,

• siatka z włókien szklanych o wytrzymałości na rozciąganie minimum 100/100 kN/mm,

• podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P, gr. 6 cm,

• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie lub tłuczeń kamienny, frakcji 0/31,5 mm, gr. 20cm,

• warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, grubości 15cm,

• warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm,

natomiast z pozostałej dokumentacji (kosztorysu ofertowego, planu sytuacyjnego i przekrojów konstrukcyjnych nie wynika konieczność wykonania poszerzeń w trakcie realizacji przedmiotowego zadania.

Jeżeli w zakresie zamówienia konieczne jest poszerzenie istniejącej nawierzchni prosimy o potwierdzenie oraz uzupełnienie brakującej dokumentacji technicznej (brak ilości i lokalizacji poszerzeń, brak przekrojów.).”.

Zamawiający wyjaśnia, że konstrukcja przewidziana jest na skrzyżowaniu z km 1+161 ul. Leśna, przy wykonaniu łuków na wlocie skrzyżowania i na dowiązaniu nawierzchni wg przekroju E-E.

„Na planie sytuacyjnym nawierzchnia zatok autobusowych opisana jest jako do przełożenia z kostki szarej typu Holland gr 8 cm prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zakłada użycie kostki z rozbiórki.”.

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca musi uwzględnić wbudowanie nowego materiału na koszt własny.

„Na planie część zjazdów oznaczona została jako:

Prosimy o potwierdzenie , że Zamawiający zakłada użycie kostki z rozbiórki.”

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca musi uwzględnić wbudowanie nowego materiału na koszt własny.

„Na planie sytuacyjnym kolorem niebieskim zaznaczono chodnik do przełożenia:

Prosimy o potwierdzenie , że Zamawiający zakłada użycie kostki z rozbiórki.”

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca musi uwzględnić wbudowanie nowego materiału na koszt własny.

„Wykonawca przy przekładaniu nawierzchni z kostki powinien założyć przełożenie istniejących obramowań: krawężniki oporniki bądź obrzeża? Czy założyć użycie nowych prefabrykatów?”.

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca musi uwzględnić wbudowanie nowego materiału na koszt własny.

„W kosztorysie drogowym w dziale 7 Roboty elektryczne w pozycji 48d.7 Montaż sygnalizacji ulicznych Zamawiający określił obmiar 6 szt., czy to jest prawidłowa ilość gdyż w projekcie ujęte są 3 szt. sygnalizacji przejść dla pieszych?”.

Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie 3 szt. przejść dla pieszych z sygnalizacją. Każde z przejść dla pieszych wyposażone jest w 2 szt. sygnalizatorów. Stąd wskazana w kosztorysie ofertowym ilość 6 szt. sygnalizacji jest prawidłowa.

„Prosimy o uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia o informacje o trybie postępowania w przypadku gdy opinia przyrodnika lub decyzja niezezwalająca na zniszczenie siedlisk gatunków objętych ochroną uniemożliwi dokonanie wycinki w okresie lęgowym lub uniemożliwi ją całkowicie.”.

Zamawiający przedstawi rozwiązanie opisanej sytuacji w przypadku jej wystąpienia.