Opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej oraz kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń i złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu –Marysinie”.

Kod CPV:

71.24.00.00-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

Opis przedmiotu zamówienia:

Dane ogólne:

Teren, na którym planowana jest realizacja inwestycji znajduje się na działce o nr ewidencyjnym 127/2, w obrębie ewidencyjnym 041812_5.0020.127/2 Lubraniec Parcele, na której usytuowana jest szkoła, która posiada przyłącza sanitarne oraz elektryczne wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną oraz c.o. i c.w.u.

Dla planowanego zamierzenia budowlanego Zamawiający uzyska decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym oraz mapę do celów projektowych.

Obiekt sportowy powstały na podstawie opracowanej dokumentacji musi spełniać wytyczne wskazane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Programie budowy hal sportowych o lekkiej konstrukcji.

Opracowanie powinno obejmować w szczególności:

1) dokumentację projektową, opracowaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), stanowiącą podstawę do wydania decyzji pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia właściwemu organowi wykonania robót budowlanych w trybie ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.) wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami, ekspertyzami i uwzględniająca:

a. projekt zagospodarowania terenu,

b. projekt architektoniczno-budowlany,

c. projekt wykonawczy

d. przedmiar robót, kosztorysy inwestorskie (pełne i uproszczone), kosztorysy zerowe ( ślepe) z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych czynności wynikających z konieczności zabezpieczenia prac oraz innych czynności niewynikających bezpośrednio z dokumentacji technicznej w wyżej wymienionym zakresie,

e. informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów;

2) specyfikację techniczną ogólną i szczegółową wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, opracowaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454), uwzględniającą nazwy i kody: grup, klas oraz kategorii robót określonych w rozporządzeniu (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień;

3) kosztorys inwestorski, sporządzony na podstawie wykonanego przedmiaru, spełniający wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458).

II Zakres prac projektowych:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz realizacji i odbioru hali sportowej.

1) Zakres I: wykonanie w terminie 15 dni od podpisania umowy koncepcji funkcjonalno-przestrzennej obejmującej całość przedmiotu zamówienia, tj.: budowę hali sportowej z pełnowymiarowym boiskiem (min. 20m x 40m) wraz z zapleczem technicznym oraz zagospodarowaniem terenu (infrastrukturą towarzyszącą), które powinny zawierać opis przyjętego rozwiązania, zestawienie pomieszczeń, rysunki/rzuty, zagospodarowanie terenu, uproszczoną kalkulację kosztów wykonania obiektu, wizualizację – 2 egzemplarze,

2) Zakres II: opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, w tym w szczególności:

a) uzyskanie warunków zaopatrzenia obiektu w media (w przypadku konieczności wykonania nowych przyłączy),

b) opracowanie dokumentacji geotechnicznej warunków posadowienia (w przypadku konieczności),

c) pełne uzgodnienie projektu ze wszystkimi stronami procesu projektowego,

d) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu –Marysinie”, w tym projekty w branżach:

- architektura, - 5 egzemplarzy

- konstrukcje budowlane, - 5 egzemplarzy

- instalacje i sieci wod-kan, - 5 egzemplarzy

- odprowadzenie wód opadowych, - 5 egzemplarzy

- instalacja c.o. wraz z przyłączem do obiektu, - 5 egzemplarzy

- instalacja wentylacyjna, - 5 egzemplarzy

- instalacje i sieci elektryczne i energetyczne (wraz z pozyskaniem warunków z Tauron S.A. zgodnie z funkcją obiektu), - 5 egzemplarzy

- instalacja odgromowa, - 5 egzemplarzy

- instalacja monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego, - 5 egzemplarzy

- instalacja oświetlenia zewnętrznego, - 5 egzemplarzy

- instalacja teletechniczna, w tym: okablowania strukturalnego, telefoniczna, nagłośnieniowa, SWiN, - 5 egzemplarzy

- instalacja oraz wyposażenie ppoż, - 5 egzemplarzy

- wyposażenie w sprzęt sportowy oraz funkcjonalny (m.in. podział sali na sektory, kosze, siatki, bramki, urządzenia mocujące liny, drabinki gimnastyczne, ławeczki, kółka itp.) 
- 5 egzemplarzy

- zagospodarowanie terenu, w tym: zadaszonego dojścia do obiektu, odwodnienie, mała architektura, oświetlenie zewnętrzne, parking/miejsca postojowe, przebudowa zjazdu (jeśli wymagane),  - 5 egzemplarzy

- opracowania projektowe wszystkich niezbędnych sieci zewnętrznych lub przełożeń sieci, związanych z przedmiotową inwestycją, konieczne do realizacji w celu prawidłowego funkcjonowania obiektu (wraz z wymaganymi uzgodnieniami, zebraniem zgód wejścia w teren). - 5 egzemplarzy

e) opracowanie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – 6 egzemplarzy,

f) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 3 egzemplarze,

g) wykonanie przedmiarów robót – 3 egzemplarze,

h) wykonanie kosztorysów inwestorskich – 2 egzemplarze,

i) wizualizacji obiektu z zagospodarowaniem terenu, - 5 egzemplarzy

3) wykonanie jednokrotnej aktualizacji przedmiarów robót oraz kosztorysu inwestorskiego przed wszczęciem postępowania na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 15 dni od daty wezwania,

4) dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji, o której mowa w pkt. II) ppkt 1) 
i 2) w wersji papierowej we wskazanej liczbie egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej, zgodnej z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji   w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), edytowalnej (np. format doc, dwg, xml, ath, zuz) oraz nieedytowalnej   w formacie „.pdf”, tożsamej z dostarczoną wersją papierową,

5) złożenie wniosku o wydanie Decyzji Pozwolenia na Budowę w trybie ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.),

6) uczestniczenie w postępowaniu (lub w postępowaniach) o udzielenie zamówienia publicznego mającym na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia na pytania wykonawców dotyczące dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia, poprzez udzielanie odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie w terminie nie dłuższym niż maksymalnie w ciągu jednego dnia roboczego od momentu otrzymania od Zamawiającego drogą elektroniczną,

7) w przypadku dopuszczenia przez zamawiającego, w trakcie procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej – sprawdzać parametry tych materiałów i urządzeń,

8) wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji, robót związanych z dokumentacją projektową,

9) sporządzanie dodatkowych elementów dokumentacji projektowej (mapy, rysunki, szkice itp.) w przypadku wprowadzenia zmian zaakceptowanych przez nadzór inwestorski i przez Zamawiającego,

10)  pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót w zakresie wskazanym w przedmiocie zamówienia ( udział w naradach technicznych). Przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta (projektantów) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru,

11) przekazanie Zamawiającemu majątkowych praw autorskich do sporządzonej dokumentacji projektowej oraz wszelkich opracowań sporządzonych w ramach przedmiotu zamówienia, a także prawa własności egzemplarzy.

III. Wykonawca wykonując przedmiot zamówienia zobowiązany jest uwzględnić następujące warunki szczegółowe:

1) uwzględnienie przyjętego programu obiektu, tj. hala sportowa z pełnowymiarowym boiskiem, trybuna z miejscami siedzącymi (w razie możliwości), pomieszczenia dla trenerów, szatnie dla zawodników, szatnia okryć zewnętrznych, magazyny, pomieszczenia techniczne, sanitarne i socjalne - wynikające z potrzeb technologicznych obiektu, zaplecze magazynowe na stoły do tenisa stołowego, ring bokserski, materace, piłki do gry, piłki treningowe, kozły, kosze przestawne do koszykówki, bramki do piłki ręcznej, siatki do gry w piłkę siatkową, badmintona, itp.,

2) założenie, że jednocześnie w projektowanej sali sportowej będzie ćwiczyć około 50 osób 
(2 klasy), którym należy zapewnić odpowiednią ilość szatni, umywalni, pryszniców i innych pomieszczeń niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektu,

3) wpisanie w bryłę obiektu funkcji w sposób logiczny i bez zbędnych strat powierzchni oraz kubatury, przy jednoczesnym zachowaniu właściwych parametrów projektowanych pomieszczeń,

4) zastosowanie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów,

5) uwzględnienie funkcji hali sportowej:

- 1 x boisko do piłki ręcznej o wymiarach 40 x 20 m,

- 1 x boisko do koszykówki o wymiarach 28 x 15 m,

- 1 x boisko do siatkówki o wymiarach 18 x 9 m,

- 3 x boisko treningowe do koszykówki w poprzek sali,

- 3 x boisko treningowe do siatkówki w poprzek sali,

- ewentualnie inne  dyscypliny  sportu  (wytyczenie  na  arenie  sportowej  pola  do  gry  w badmintona, tenisa).

IV. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami branżowymi, z należytą starannością wynikającą z wykonywania zawodu oraz według najlepszej woli i wiedzy, a także z poszanowaniem interesów Zamawiającego.

V. Dokumentacja projektowa winna być opracowana, między innymi zgodnie z:

- ustawą dnia z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458);

- ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1710), w związku z tym, że zlecona dokumentacja stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych, w szczególności:

- przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jeżeli przedmiot zamówienia zostanie opisany w ten sposób, wykonawca wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności,

- opis przedmiotu zamówienia sporządza się, z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia.

Opracowana dokumentacja powinna zawierać zasady oceny elementu równoważnego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

- wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami i normami nie wymienionymi 
w niniejszym dokumencie a niezbędnymi do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Uwaga:

1. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych danych wyjściowych do projektowania, w tym np.: map, inwentaryzacji, oraz uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień rzeczoznawcy w szczególności związanych z wymaganiami sanitarno-higienicznymi, ochroną przeciw-pożarową, bezpieczeństwem i higieną pracy ppoż., oraz innymi instytucjami w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

2. W wycenie prac projektowych należy uwzględnić ewentualną konieczność sporządzenia ekspertyzy pod względem ochrony ppoż oraz wystąpić do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie projektu w zakresie bezpieczeństwa pożarowego sporządzonej przez rzeczoznawcę budowlanego.

4. Projekty budowlane muszą spełniać wymagania niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

5. W zakres zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie.

6. Przekazanie i odbiór dokumentacji projektowej odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i oświadczenia projektanta o kompletności projektu oraz o tym, że projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do projektu należy dołączyć oświadczenie projektanta, że wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektów zostały w nim uwzględnione. Wszelkie opłaty za pozyskane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty/zmiany na każdym etapie prac projektowych w zakresie rozwiązań techniczno – funkcjonalnych, po przedłożeniu przez Wykonawcę koncepcji funkcjonalno – przestrzennej.