Włocławek, dnia 09 grudnia 2022 r.

ZP.272.1.22.2022

WYJAŚNIENIE WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SWZ/

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wyposażenie pomieszczeń budynku przychodni specjalistycznych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”, prowadzone w trybie  przetargu nieograniczonego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: 2022/S 225-647509 z dnia 22 listopada 2022 r.

ID postępowania: 9c1bfe15-f7b1-4421-b48d-1e37ba0c017f

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.) zwanej dalej także „pzp”, zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ oraz działając na podstawie art. 137 pzp zmienia treść SWZ.

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 pzp, przekazuję treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wniesionych przez wykonawców wraz z wyjaśnieniami treści SWZ zamawiającego.

W dniu 02 grudnia 2022 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„1.	W poz. o symbolu 22 Zamawiający opisał krzesło tapicerowane podając wymiary: szerokość siedziska 415 mm i szerokość oparcia 455 mm. Krzesło odpowiadające całemu opisowi Zamawijacego posiada odwrotne wymiary tj. szerokość siedziska 455 mm i szerokość oparcia 415 mm.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie krzesła o symbolu 22 z szerokością siedziska 455 mm i szerokością oparcia 415 mm.”

Ad. 1. Zamawiający zmienia wymiary krzesła o symbolu 22 w Opisie przedmiotu zamówienia (specyfikacji technicznej - opisie minimalnych wymagań techniczno – użytkowych wyposażenia meblowego)  - załącznik nr 1 do SWZ jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowana specyfikacja techniczna - opis minimalnych wymagań techniczno – użytkowych wyposażenia meblowego.

„2.	W poz. o symbolu 24 Zamawiający opisał fotel biurowy, podając głębokość całkowitą 765 mm. Zgodnie z kartą techniczką producenta krzeseł, fotel w wersji bez zagłówka posiada głębokość całkowita równa 720 mm.

W związku z powyższym prosimy o dopuszenie głębokości całkowitej 720 mm dla fotela o symbolu 24.”

Ad. 2. Zamawiający wyjaśnia, że ze względu na to, że fotel ma regulowaną głębokość siedziska w zakresie 48 mm, dopuszcza wymiar głębokość całkowita fotela w zakresie od 720 mm do 765 mm i zmienia wymiar fotela o symbolu 24 w Opisie przedmiotu zamówienia (specyfikacji technicznej - opisie minimalnych wymagań techniczno – użytkowych wyposażenia meblowego)  - załącznik nr 1 do SWZ jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowana specyfikacja techniczna - opis minimalnych wymagań techniczno – użytkowych wyposażenia meblowego.

W dniu 05 grudnia 2022 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„1.	W specyfikacji technicznej Zamawiający wymaga, aby blaty posiadały sprawozdania z badań z wynikami: odporności na odrywanie obrzeża nie mniejszą niż 2,8N/mm2 wg normy PN-EN319:1999 i PN-EN 311:2014, natomiast w przypadku szaf, pomocników, kontenerów itd. Zamawiający wymaga, aby składowe mebli do przechowywania charakteryzowały się odpornością na odrywanie obrzeża nie mniejszą niż 3,5 N/mm2. Bezzasadnym jest żądanie przez Zamawijacego dwóch różnych wyników odporności na odrywanie obrzeży i nierówne traktowanie mebli dostarczanych do tych samych pomieszczeń.

Dlatego wnosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego, aby wszystkie meble wykonane z płyty wiórowej (w tym: blaty, elementy szaf, komód regałów, pomocników, kontenerów itd) posiadały sprawozdania z badań z wynikami odporności na odrywanie obrzeża nie mniejszą niż 2,8N/mm2.”

Ad. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści SWZ. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

„2.	W specyfikacji technicznej Zamawiający wymaga, aby szafy, regały itp. posiadały korpusy sklejane fabrycznie w całości w prasach. Z doświadczenia wiemy, że takie rozwiązanie jest niepraktyczne, gdyż Zamawiający w przyszłości nie będzie miał możliwości wymiany pojedynczego uszkodzonego elementu, a będzie musiał wymieniać cały korpus, a nawet mebel, co niesie za sobą zwiększone koszty. Lepszym rozwiązaniem niezmniejszającym odporności i stabilności mebli jest łącznie elementów korpusów mebli na mimośrody.

W związku z powyższym pytamy:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie korpusów szaf, regałów itp. skręcanych na mimośrody?”

Ad. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści SWZ. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

„3.	W specyfikacji technicznej Zamawiający wymaga, aby szafy, regały itp. posiadały plecy wykonane z płyty wiórowej o grubości 8 mm.

Czy Zamawiający dopuści wykonanie pleców szaf, regałów itd. z płyty o grubości 18 mm, która jeszcze bardziej wzmocni i usztywni konstrukcję mebli?”

Ad. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści SWZ. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

„4.	Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zasłony medycznej, parawanu Z34 wykonanego w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9?”

Ad. 4. Zamawiający wymaga dostarczenia zasłony medycznej, parawanu Z34 zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

„5.	Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ramienia zasłony medycznej, parawanu Z34 o długości 200 cm po rozłożeniu?”

Ad. 5. Zamawiający wymaga dostarczenia zasłony medycznej, parawanu Z34 zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

„6.	Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ramienia zasłony medycznej, parawanu Z34 o długości 85 cm do złożeniu?”

Ad. 6. Zamawiający wymaga dostarczenia zasłony medycznej, parawanu Z34 zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Działając na podstawie art. 137 pzp zamawiający zmienia treść SWZ:

1. Zamawiający zmienia Opis przedmiotu zamówienia (specyfikację techniczną - opis minimalnych wymagań techniczno – użytkowych wyposażenia meblowego)  - załącznik nr 1 do SWZ jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowana specyfikacja techniczna - opis minimalnych wymagań techniczno – użytkowych wyposażenia meblowego.

2. Zamawiający przedłuża termin związania ofertą, termin wniesienia wadium oraz termin składania i otwarcia ofert w ten sposób, że:

1) Rozdział I pkt 13.1. SWZ zmienia brzmienie z :

„13.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 18 marca 2023 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

na :

„13.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 27 marca 2023 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

2) Rozdział I pkt 15.2. SWZ zmienia brzmienie z :

„15.2.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 19 grudnia 2022 r., do godz. 09:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.”

na :

„15.2.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 28 grudnia 2022 r., do godz. 09:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.”

3) Rozdział I pkt 16.2. SWZ zmienia brzmienie z :

„16.2. Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: (URL): https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia na następujący adres odbiorcy: STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU (87-800 WŁOCŁAWEK, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE); adres skrzynki ePUAP: /5w620jeyrt/SkrytkaESP w terminie do dnia 19 grudnia 2022 r., do godz. 09:00.”

na :

„16.2. Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: (URL): https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia na następujący adres odbiorcy: STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU (87-800 WŁOCŁAWEK, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE); adres skrzynki ePUAP: /5w620jeyrt/SkrytkaESP w terminie do dnia 28 grudnia 2022 r., do godz. 09:00.”

4) Rozdział I pkt 17.1. SWZ zmienia brzmienie z :

„17.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 grudnia 2022 r., o godzinie 09:30.”

na:

„17.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 grudnia 2022 r., o godzinie 09:30.”

Roman Gołębiewski

Starosta Włocławski

Załącznik:

1. Zaktualizowana specyfikacja techniczna - opis minimalnych wymagań techniczno – użytkowych wyposażenia meblowego.

Do zamieszczenia:

1. strona prowadzonego postępowania

2. a/a