Włocławek, dnia 22 marca 2023 r.

ZP.272.1.4.2023

WYJAŚNIENIE WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SWZ/

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wyposażenie pomieszczeń budynku przychodni specjalistycznych w niezbędny sprzęt, w tym sprzęt medyczny w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”, 13 części, prowadzone w trybie  przetargu nieograniczonego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: 2023/S 053-155572 z dnia 15 marca 2023 r.

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-8f0690d3-bf34-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.) zwanej dalej także „pzp”, zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ oraz działając na podstawie art. 137 pzp zmienia treść SWZ.

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 pzp, przekazuję treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wniesionych przez wykonawców wraz z wyjaśnieniami treści SWZ zamawiającego.

W dniu 16 marca 2023 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„Pytanie 1 - Część nr 1 pn. Wyposażenie sal zabiegowych Załącznik nr 1 do SWZ poz. 12

Wykonawca zwraca się o skorygowanie błędnego opisu przedmiotu zamówienia:

Jest : „Pompa infuzyjna objętościowa – 1 szt”

Winno być: „Pompa infuzyjna strzykawkowa – 1 szt”

Na błąd w zapisie wskazuje opis przedmiotu zamówienia w tabeli technicznej pod nagłówkiem”

Odp. 1. Zamawiający zmienia w tym zakresie zawarty w Rozdziale I pkt 4 SWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 1 pn. Wyposażenie sal i gabinetów zabiegowych i załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy), dotyczący Części nr 1 pn. Wyposażenie sal i gabinetów zabiegowych jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowany Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy) dla Części nr 1 pn. Wyposażenie sal i gabinetów zabiegowych.

„Pytanie 2 - Część nr 1 pn. Wyposażenie sal zabiegowych Załącznik nr 1 do SWZ poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy, nowoczesnej pompy infuzyjnej strzykawkowej współpracującej ze strzykawkami o objętości 5,10,20,30,50/60 ml wielu producentów z możliwością skalibrowania do pracy dodatkowych strzykawek użytkownika oraz z szerokim zakresem programowanych parametrów podaży w zakresie

od 0,1 do 1500 ml/h (od 0,1-99,99 ml/h -programowanie z krokiem co 0,01 ml/h) ?”

Odp. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ.

W dniu 16 marca 2023 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 5 ust. 1.3 wzoru Umowy. Zamawiający w § 5 ust. 1.3 wskazał: 1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu następujących kar umownych:

3) W wysokości 0,1 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust 1 za każdy dzień zwłoki w realizacji postanowień, zawartych w § 4 ust. 6 i 7, chyba, że w żądanym przez Zamawiającego terminie Wykonawca dostarczy wyposażenie zastępcze na czas trwania naprawy.

W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego  uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 0,1% za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy.

Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 0,1% za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający.

W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną”

W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 5 ust 1.3 wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 0,05% wartości.”

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że kara przewidziana w § 5 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy nie dotyczy opóźnienia, o którym wspominają wykonawca i przywołane wyroki KIO, a ewentualnej zwłoki względem ustalonego terminu na usunięcie wady czy dostarczenie wyposażenia zastępczego, w technicznie uzasadnionych przypadkach termin podstawowy może zostać wydłużony za zgodą zamawiającego, a dodatkowo w § 5 ust. 3 ustalono łączną maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, która nie może przekroczyć 10% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. Zamawiający jednak ze względu na wieloelementowość wyposażenia w niektórych częściach zmienia w tym zakresie załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowane Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W dniu 17 marca 2023 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„Część nr 2 Wyposażenie pracowni endoskopowej poz. 9.

Czy Zamawiający dopuści kolumne endoskopową, której głowica posiada obrót 300 stopni wokłół osi pionowe?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ.

„Część nr 2 Wyposażenie pracowni endoskopowej poz. 9.

Czy Zamawiający dopuści kolumne endoskopową o udżwigu 320 kg?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ.

„Część nr 2 Wyposażenie pracowni endoskopowej poz. 9.

Czy Zamawiający dopuści kolumne endoskopową, której głowica posiada wymiary różniące się z wymaganymi, tzn. 750 x 300 x 160 mm?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ.

„Część nr 2 Wyposażenie pracowni endoskopowej poz. 9.

Czy Zamawiający dopuści kolumne endoskopową, której głowica posiada wymiary minimalnie różniące się z wymaganymi, tzn. 700 x 230 x 140 mm?”

Odp. Zamawiający zmienia w tym zakresie zawarty w załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy), dotyczący Części nr 2 pn. Wyposażenie pracowni endoskopowej jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowany Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy) dla Części nr 2 pn. Wyposażenie pracowni endoskopowej.

W dniu 17 marca 2023 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„Dotyczy : Wyposażenie pomieszczeń budynku przychodni specjalistycznych w niezbędny sprzęt, w tym sprzęt medyczny w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”, część 10. Zakup aparatów do znieczulenia

Szanowni Państwo w związku z planowanym przystąpieniem Przez naszą firmę do ww przetargu zwracamy się z prośbą o odpowiedz na następujące pytania techniczne:

Pkt 14

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania ogólnego z przepływomierzami elektronicznymi z wizualizacją i sterowaniem na ekranie dotykowym respiratora? Przedstawiony zapis sugeruje, iż Zamawiającemu zależy na precyzji dozowania gazów w związku z tym przepływomierze elektroniczne stanowią najbardziej precyzyjną formę kontroli nad przepływami gazów.

Pkt 60

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania ogólnego z możliwością wyświetlania pętli oddechowych przepływ/objętość oraz ciśnienie/objętość i możliwością zapisania pętli referencyjnej oraz pomiarem z wyświetlaniem oporów i podatności dróg oddechowych?

Pkt 76

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu by aparat i monitor były produkcji jednego producenta? Wprowadzony zapis znacząco ogranicza konkurencję oraz nie zezwala na zaproponowanie rozwiązań wysokiej klasy aparatów do znieczulania i wysokiej klasy monitorów pacjenta różnych producentów.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ.

W dniu 20 marca 2023 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„Część nr 1 pn. Wyposażenie sal i gabinetów zabiegowych,  Załącznik nr 1 do SWZ poz. 12

1. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie nowoczesnej pompy strzykawkowej o parametrach przewyższających oczekiwane w opisie, dla których do łączenia pomp w zestawy wymagany jest opcjonalny element którego montaż do pompy nie wymaga stosowania narzędzi, zakładając, że Zamawiający wymaga dostarczenia jednej sztuki pompy ?”

Odp. 1. Zamawiający zmienia w tym zakresie załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy), dotyczący Części nr 1 pn. Wyposażenie sal i gabinetów zabiegowych jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowany Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy) dla Części nr 1 pn. Wyposażenie sal i gabinetów zabiegowych.

Działając na podstawie art. 137 pzp zamawiający zmienia treść SWZ:

1. Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia zawarty w Rozdziale I pkt 4 SWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 1 pn. Wyposażenie sal i gabinetów zabiegowych z:

„Część nr 1 pn.  Wyposażenie sal i gabinetów zabiegowych: stolik zabiegowy MAYO – 2 szt., wózek z dwoma misami- 2 szt., wózek wybudzeniowy – 2 szt., wózek reanimacyjny- 1 szt., wózek anestezjologiczny- 2 szt., szafka przyłóżkowa- 4 szt., stół operacyjny – 2 szt., stolik pomocniczy chirurgiczny- 2 szt., fotel wielofunkcyjny wybudzeniowy – 2 szt., aparat do znieczulenia – 2 szt., worek samorozprężalny (ambu) – 2 szt., pompa infuzyjna objętościowa – 1 szt., defibrylator z kardiowersją – 1szt., system do ogrzewania pacjenta -1 szt.,	urządzenie do ogrzewania płynów – 1 szt., aparat do szybkich przetoczeń – 1 szt., monitor zwiotczenia mięśniowego – 1 szt., aparat do koagulacji – 1 szt., ssak chirurgiczny, próżniowy – 2 szt., lampa operacyjna , sufitowa-  3 szt., kolumna anestezjologiczna – 2 szt., kolumna chirurgiczna  -2 szt., podest ze stali nierdzewnej- 2 szt., lampa zabiegowa przejezdna- 4 szt., fotel ginekologiczny /urologiczny– 2 szt., kontener do przewozu brudnej bielizny – 2 szt., stół zabiegowy – 4 szt., fotel laryngologiczny – 2 szt., fotel okulistyczny– 2 szt., holter EKG.”

na:

„Część nr 1 pn.  Wyposażenie sal i gabinetów zabiegowych: stolik zabiegowy MAYO – 2 szt., wózek z dwoma misami- 2 szt., wózek wybudzeniowy – 2 szt., wózek reanimacyjny- 1 szt., wózek anestezjologiczny- 2 szt., szafka przyłóżkowa- 4 szt., stół operacyjny – 2 szt., stolik pomocniczy chirurgiczny- 2 szt., fotel wielofunkcyjny wybudzeniowy – 2 szt., aparat do znieczulenia – 2 szt., worek samorozprężalny (ambu) – 2 szt., pompa infuzyjna objętościowa-strzykawkowa – 1 szt., defibrylator z kardiowersją – 1szt., system do ogrzewania pacjenta -1 szt.,	urządzenie do ogrzewania płynów – 1 szt., aparat do szybkich przetoczeń – 1 szt., monitor zwiotczenia mięśniowego – 1 szt., aparat do koagulacji – 1 szt., ssak chirurgiczny, próżniowy – 2 szt., lampa operacyjna , sufitowa-  3 szt., kolumna anestezjologiczna – 2 szt., kolumna chirurgiczna  -2 szt., podest ze stali nierdzewnej- 2 szt., lampa zabiegowa przejezdna- 4 szt., fotel ginekologiczny /urologiczny– 2 szt., kontener do przewozu brudnej bielizny – 2 szt., stół zabiegowy – 4 szt., fotel laryngologiczny – 2 szt., fotel okulistyczny– 2 szt., holter EKG.”

2. Zamawiający zmienia:

- załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy), dotyczący Części nr 1 pn. Wyposażenie sal i gabinetów zabiegowych; jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowany Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy) dla Części nr 1 pn. Wyposażenie sal i gabinetów zabiegowych;

- załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy), dotyczący Części nr 2 pn. Wyposażenie pracowni endoskopowej; jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowany Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy) dla Części nr 2 pn. Wyposażenie pracowni endoskopowej;

- załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowane Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Zamawiający przedłuża termin związania ofertą, termin wniesienia wadium oraz termin składania i otwarcia ofert w ten sposób, że:

1) Rozdział I pkt 13.1. SWZ zmienia brzmienie z :

„13.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 10 lipca 2023 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

na :

„13.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 12 lipca 2023 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

2) Rozdział I pkt 15.2. SWZ zmienia brzmienie z :

„15.2.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 12 kwietnia 2023 r., do godz. 10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.”

na :

„15.2.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 14 kwietnia 2023 r., do godz. 10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.”

3) Rozdział I pkt 16.4. SWZ zmienia brzmienie z :

„16.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 kwietnia 2023 r., do godz. 10:00.”

na :

„16.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 kwietnia 2023 r., do godz. 10:00.”

4) Rozdział I pkt 17.1. SWZ zmienia brzmienie z :

„17.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 kwietnia 2023 r., o godzinie 10:30.”

na:

„17.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 kwietnia 2023 r., o godzinie 10:30.”

Roman Gołębiewski

Starosta Włocławski

Załączniki:

1. Zaktualizowany Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy) dla Części nr 1 pn. Wyposażenie sal i gabinetów zabiegowych - Załącznik nr 1 do SWZ.

2. Zaktualizowany Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy) dla Części nr 2 pn. Wyposażenie pracowni endoskopowej - Załącznik nr 1 do SWZ.

3. Zaktualizowane Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - Załącznik nr 2 do SWZ.

Do zamieszczenia:

1. strona prowadzonego postępowania

2. a/a