Włocławek, dnia 07 czerwca 2023 r.

ZP.272.1.8.2023

WYJAŚNIENIE WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SWZ/

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo - wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo", prowadzone 
w trybie podstawowym

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: 2023/BZP 00237847 z dnia 29 maja 2023 r.

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-b211d31b-fe29-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.) zwanej dalej także „pzp”, zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ oraz działając na podstawie art. 286 pzp zmienia treść SWZ:

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 pzp, przekazuję treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wniesionych przez wykonawców wraz z wyjaśnieniami treści SWZ zamawiającego.

W dniu 02 czerwca 2023 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Dzień dobry.

W związku z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo – wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo”, nr zamówienia ZP.272.1.8.2023, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia:

1. Proszę o udostępnienie projektu przyłącza wody dla projektowanych budynków.

Odp. 1. Projekt przyłącza wody (odcinek od sieci W gminnej do studni wodomierzowej włącznie) jest poza zakresem niniejszego zamówienia.

2. Proszę o udostępnienie projektu zawierającego dokładne parametry techniczne przepompowni ścieków sanitarnych. Z obecnego opisu w projekcie można wnioskować że wymagana jest jedynie jedna pompa zatapialna WQ180 bez podanych wymagań odnośnie zbiornika, orurowania, armatury i sterowania przepompowni.

Odp. 2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią jest poza zakresem niniejszego zamówienia.

3. Proszę o potwierdzenie, że w zakres zamówienie nie wchodzi wykonanie rurociągu tłocznego z przepompowni ścieków sanitarnych i włączenie go do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Odp. 3. Przyłącze W i KS nie wchodzą w zakres projektu budynków (projekt uwzględnia  instalacje zewnętrzne W + KS po terenie odbiorcy, tj. za studnią wodomierzową i za pompownią ścieków w kierunku budynków).

W dniu 05 czerwca 2023 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

W związku z ogłoszeniem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zrealizowanie zadania pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo” oraz opublikowaniem w dniu Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej zwanej: SWZ) na w/w zadanie, mając na uwadze zamiar przystąpienia Wykonawcy do w/w postępowania, niniejszym pismem wnoszę o dokonanie przez Zamawiającego zmiany warunków postępowania określonych SWZ. W uwzględnieniu dokonanego wglądu w treść : Specyfikacji Warunków Zamówienia, załączonego do SWZ opisu przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji projektowej, Wykonawca wnosi o:

- Z uwagi na zakres i rodzaj określonego przedmiotu zamówienia, zwracamy się 
z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania robót ze 150 dni do 210 dni od daty podpisania umowy.

Odp. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu wykonania robót ze 150 dni do 210 dni od daty podpisania umowy i podtrzymuje zapisy SWZ.

- Wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert z uwagi na trudności z uzyskaniem ofert z hurtowni i od producentów wyposażenia budynków.

Odp. 2. Zamawiający zmienia termin składania ofert, tj. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 czerwca 2023 r., do godz. 13:00.

- Prosimy o podanie rodzaju urządzeń umieszczonych na placu zabaw.

Odp. 3. Zestawienie urządzeń na placu zabaw w załączniku graficznym.

W dniu 06 czerwca 2023 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniem następującej treści:

PYTANIE I ODPOWIEDŹ:

W związku z długim weekendem ( Boże Ciało) poprzedzającym termin złożenia oferty i związaną z tym nieobecność kluczowych członków zespołu przygotowującego ofertę oraz wydłużonym czasie oczekiwania  na  oferty od poddostawców  na bardzo szczegółowe wyposażenia zawarte w wymaganiach niniejszego postepowania, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert na dzień 15.06.2023 .

Odp. Zamawiający zmienia termin składania ofert, tj. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 czerwca 2023 r., do godz. 13:00.

Działając na podstawie art. 286 pzp, zamawiający zmienia treść SWZ w ten sposób, że:

1) Rozdział I pkt 11.1. SWZ zmienia brzmienie z:

„11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 12 lipca 2023 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

na:

„11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 13 lipca 2023 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

2) Rozdział I pkt 13.2. SWZ zmienia brzmienie z:

„13.2.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 13 czerwca 2023 r., do godz. 10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.”

na:

„13.2.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 14 czerwca 2023 r., do godz. 13:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.”

3) Rozdział I pkt 14.4. SWZ zmienia brzmienie z:

„14.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13 czerwca 2023 r., do godz. 10:00.”

na:

„14.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 czerwca 2023 r., do godz. 13:00.”

4) Rozdział I pkt 15.1. SWZ zmienia brzmienie z:

„15.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 czerwca 2023 r., o godzinie 10:30.”

na:

„15.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 czerwca 2023 r., o godzinie 13:30.”

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Roman Gołębiewski

Starosta Włocławski

Załącznik:

- Zestawienie urządzeń na placu zabaw.

Do zamieszczenia:

1. strona prowadzonego postępowania

2. a/a