Włocławek, dnia 09 czerwca 2023 r.

ZP.272.1.8.2023

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SWZ/

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo - wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo", prowadzone 
w trybie podstawowym

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: 2023/BZP 00237847 z dnia 29 maja 2023 r.

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-b211d31b-fe29-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.) zwanej dalej także „pzp”, zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ.

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 pzp, przekazuję treść wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, wniesionego przez wykonawcę wraz z wyjaśnieniami treści SWZ zamawiającego.

W dniu 07 czerwca 2023 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

- Proszę o udostępnienie opinii geotechnicznej z badań gruntu na terenie planowanej inwestycji.

Odp. Zamawiający udostępnia przedmiotowe opracowanie w załączniku do niniejszych wyjaśnień.

- Proszę o potwierdzenie, iż zgodnie z zapisem projektu architektury „Na terenie działek występują miejsca, gdzie nasypy niebudowlane oraz grunty rodzime organiczne sięgają do głębokości ok. -1,20 m → grunty te należy w całości wymienić” – w przedmiarach uwzględniono jedynie wymianę gruntu jedynie w obrębie ław fundamentowych.

Odp. Wymiana gruntów nienośnych (grunty organiczne, nasypy niebudowlane) dotyczy posadowienia budynków i obejmuje teren w obrębie zabudowy kubaturowej. Na pozostałym obszarze może pozostać grunt rodzimy, za wyjątkiem terenów utwardzonych, dla których należy wykonać odpowiednią podbudowę.

- Proszę o potwierdzenie, iż w ramach oferty należy uwzględnić koszty odwodnienia wykopów, mając na uwadze, iż zgodnie z opisem do projektu wykonawczego „Zastano niezbyt korzystne warunki wodne, z poziomem wody podziemnej występującym powyżej planowanego poziomu posadowienia fundamentów tj. na głębokości ok. -0,70 m.”

Odp. Opisane w projekcie warunki gruntowo-wodne zastano podczas przeprowadzania badań gruntu. Wykonawca powinien uwzględnić więc odpowiednie zabezpieczenia robót ziemnych, w przypadku zastania wysokiego poziomu wód gruntowych.

- Zgodnie z opisem projektu wykonawczego „W środkowej części geometrii kratownic na budynkach A i B, wytworzono przestrzeń, mogącą służyć jako nieużytkowe poddasze typu strych, o dopuszczalnym obciążeniu powierzchniowym 1,0 kN/m2. Przestrzeń poddasza o szerokości ok. 1,6 m i wysokości ok. 1,6 m biegnąca wzdłuż kalenicy budynku, należy zabezpieczyć płytami typu OSB3 gr. 25mm podłoga, gr. 18mm ścianki boczne lub struganym deskowaniem”, natomiast zgodnie z przekrojami budynku w tym miejscu projektowany jest pomost obsługowy do urządzeń systemu rekuperacji. Proszę o wyjaśnienie, które rozwiązanie zagospodarowania poddasza należy uwzględnić w ofercie?

Odp. Urządzenia systemu wentylacji i rekuperacji lokalizowane będą w pomieszczeniach technicznych. W przestrzeni poddasza prowadzone będą jedynie główne kanały rozprowadzające nawiewu i wywiewu (prowadzone nad warstwą izolacyjna sufitu), zaś odgałęzienia poziome do poszczególnych zaworów wentylacyjnych prowadzone będą pomiędzy izolacją a sufitem podwieszanym.

Opisana wygospodarowana przestrzeń w konstrukcji dachu posłuży głównie jako dojście serwisowe do konstrukcji dachu i kanałów wentylacyjnych.  W związku z powyższym należy wykonać deskowanie tylko na części  dojścia serwisowego do centrali zgodnie z rysunkiem na przekroju budynku.

- W przedmiarach uwzględniono wykonanie kanałów z pustaków wentylacyjnych, podczas gdy w budynkach zaprojektowano wentylację nawiewno-wywiewną mechaniczną – proszę o potwierdzenie, iż w budynkach nie przewiduje się murowania kominów.

Odp. W parterze budynków możliwe jest stosowanie pustaków wentylacyjnych murowanych, lub kratek wentylacyjnych montowanych w sufitach.

- Zgodnie z opisem projektu instalacji sanitarnych „W budynkach zastosowano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną. Jedynie pomieszczenia techniczne nr 1.6 i 1.7 będą wentylowane w sposób naturalny” – proszę o wyjaśnienie w jako sposób należy zapewnić wentylację tych pomieszczeń?

Odp. W tych pomieszczeniach będzie wentylacja grawitacyjna – nawiew przez nawiewniki w oknach, wywiew poprzez kominek wentylacyjny w suficie/dachu.

- Proszę o wyjaśnienie, czy w osi 7 budynku A nad otworem pomiędzy pomieszczeniami 1.1 i 1.2 należy wykonać podciąg analogicznie do podciągu P pomiędzy pomieszczeniami 1.4 i 1.5?

Odp. Wskazane miejsca są to otwarte przejścia bez drzwi. Nad tymi przejściami należy wykonać jedynie wieniec zwieńczający mury, jak na pozostałych ścianach nośnych.

- Proszę o wyjaśnienie, czy w osi 8 budynku B nad otworem pomiędzy pomieszczeniami 1.1 i 1.2 oraz w osi 2 pomiędzy osiami B-C, należy wykonać podciągi analogicznie do podciągu P pomiędzy pomieszczeniami 1.4 i 1.5?

Odp. Wskazane miejsca są to otwarte przejścia bez drzwi. Nad tymi przejściami należy wykonać jedynie wieniec zwieńczający mury, jak na pozostałych ścianach nośnych.

Roman Gołębiewski

Starosta Włocławski

Załącznik:

- Opinia geotechniczna.

Do zamieszczenia:

1. strona prowadzonego postępowania

2. a/a